## Slide 1
ĐỀ XUẤT AI Y TẾ · VINSMARTFUTURE
sEMG: Đánh giá Mỏi cơ
& Chức năng cơ bằng AI
Hỗ trợ quyết định tăng/giữ tải trong phục hồi · Trung tâm CTCH & YHTT — Vinmec
Trình bày: Lưu Gia Thiên · VinSmartFuture (VSF) — Khối Y tế
Notes: Mở đầu: giới thiệu đây là Chương 2 trong danh mục 7 hệ thống AI y tế đề xuất cho Vinmec, tập trung vào sEMG đánh giá mỏi cơ tại Trung tâm CTCH & YHTT.

## Slide 2
KHOẢNG TRỐNG LÂM SÀNG
Motion Lab đã đo được nhiều thứ — trừ dấu hiệu mỏi sớm
Sức cơ
Compass 600 / David Health — đo trực tiếp
Động học
VICON Valkyrie — chuyển động 3D
Kích hoạt cơ
Noraxon Ultium — biên độ / vị trí
Còn thiếu: chỉ dấu sinh lý báo mỏi TRƯỚC KHI sức cơ tụt rõ.
“Hôm nay có nên tăng tải cho bệnh nhân này không?”
Quyết định lặp lại mỗi buổi phục hồi — hiện dựa nhiều vào cảm nhận chủ quan.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
2

## Slide 3
CA MINH HỌA — GIẢ ĐỊNH
Cùng một ca ACL, hai quyết định khác nhau
Phác đồ hiện tại
Tuần 6 sau tái tạo ACL. Sức cơ đạt 85% chân lành → phác đồ hiện tại: tăng tải.
Với MFCV
Phát hiện mỏi sớm khu trú ở vastus medialis ở mức tải thấp hơn dự kiến → giữ tải, tránh quá tải điểm yếu.
Ca giả định để minh họa cơ chế giá trị — chưa phải dữ liệu bệnh nhân Vinmec. Kiểm chứng chính là mục tiêu của thí điểm.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
3

## Slide 4
PHẠM VI & GIỚI HẠN
Công cụ theo dõi chức năng cơ — không phải công cụ chẩn đoán
MFCV (Muscle Fiber Conduction Velocity — vận tốc dẫn truyền sợi cơ) phản ánh trạng thái sinh lý màng sợi cơ và giảm dần theo tiến triển mỏi cơ.
Đây là chỉ dấu khách quan để theo dõi mỏi và đánh giá chức năng cơ trong quá trình phục hồi và tập luyện — kết hợp cùng các chỉ số phổ tín hiệu sEMG (median frequency, RMS amplitude).
RANH GIỚI PHẠM VI
Không chẩn đoán bệnh lý thần kinh ngoại biên
Kết quả là đầu vào hỗ trợ chuyên môn — quyết định lâm sàng cuối cùng luôn thuộc bác sĩ/kỹ thuật viên (human-in-the-loop)
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
4
Notes: Nhấn mạnh ranh giới phạm vi ngay từ đầu để chặn câu hỏi phản biện: đây là công cụ theo dõi chức năng, không thay thế đo dẫn truyền thần kinh (NCS/ENG).

## Slide 5
KHOA ĐỐI TÁC & ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Nền tảng lâm sàng sẵn có tại Trung tâm CTCH & YHTT
Đơn vị chủ đạo
Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao
Chứng nhận Trung tâm Y học thể thao xuất sắc châu Á (4/2024) · Đơn vị bảo trợ y tế Đội tuyển bóng đá Quốc gia · Vận hành Motion Analysis Lab
Đơn vị triển khai lâm sàng
Khoa Phục hồi chức năng
Điều trị sau phẫu thuật và không phẫu thuật liên quan bệnh lý cơ — xương — khớp và chấn thương lao động/thể thao
NHÓM ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ƯU TIÊN
Vận động viên phục hồi chấn thương thể thao
Sau phẫu thuật chỉnh hình (thay khớp, tái tạo dây chằng)
Tập luyện có giám sát, cần theo dõi sức bền định kỳ
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
5
Người dùng hằng ngày: KTV Phục hồi chức năng vận hành đo; Bác sĩ chỉ định & đọc/ký kết quả.
Notes: Motion Lab đã có chứng nhận châu Á và bảo trợ ĐT bóng đá quốc gia — nhấn mạnh đây là đơn vị uy tín, sẵn sàng làm bệ phóng.

## Slide 6
BỐI CẢNH & KHÁC BIỆT
Motion Lab đã có công cụ đo sức cơ — MFCV bổ sung, không trùng lặp
Về David Health: hệ thống hiện dùng EMG chủ yếu để kiểm định trên máy tập cố định, không phải dải cảm biến sEMG đeo liên tục trong buổi tập. Đề xuất này không phụ thuộc thiết bị David Health và phục vụ nhóm bài toán khác.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
6
CÔNG CỤ HIỆN CÓ | ĐO GÌ | MFCV BỔ SUNG
Compass 600 / David Health | Sức mạnh, sức bền cơ — trực tiếp, dễ diễn giải | —
VICON Valkyrie | Động học / động lực học vận động | —
Noraxon + myoRESEARCH | Biên độ / kích hoạt cơ theo vị trí | Chạy trên cùng dữ liệu này
MFCV (lớp AI) | Chỉ dấu sinh lý màng sợi cơ | Phát hiện mỏi sớm hơn thời điểm sức cơ giảm rõ
Notes: Slide quan trọng để chặn câu hỏi 'Vinmec đã có Compass 600/David Health rồi, sao cần làm nữa?' — nhấn thông điệp: MFCV bổ sung chiều sinh lý màng cơ, không trùng lặp, và làm rõ David Health hiện không phải sản phẩm cạnh tranh trực tiếp (dùng cho máy tập cố định, không phải dải cảm biến đeo liên tục).

## Slide 7
CHIẾN LƯỢC TÍCH HỢP PHẦN CỨNG
Tận dụng hạ tầng Motion Lab sẵn có tại Vinmec
Motion Lab đã có hệ Noraxon Ultium (16 kênh EMG) cùng phần mềm myoRESEARCH, đồng bộ với camera 3D VICON Valkyrie. Hệ thống được định vị là lớp phân tích AI bổ sung cho dòng dữ liệu sEMG xuất từ myoRESEARCH — không phải hệ thu tín hiệu mới.
Tần số lấy mẫu đã đáp ứng
Noraxon Ultium lấy mẫu 2000–4000 Hz — vượt yêu cầu ≥ 1000 Hz cho ước lượng MFCV. Phần thu tín hiệu & tần số hoàn toàn đáp ứng; lớp AI chạy trực tiếp trên dữ liệu myoRESEARCH.
Cần xác nhận — dãy điện cực (Plan B)
MFCV cần dãy điện cực tuyến tính (nhiều điện cực dọc sợi cơ); cảm biến bipolar tiêu chuẩn chưa đo trực tiếp. Nếu Motion Lab chưa có array: bổ sung module điện cực dãy — đầu tư quy mô giới hạn.
Đề xuất: 01 buổi làm việc kỹ thuật với Motion Lab để xác nhận khả năng dãy điện cực tuyến tính cho MFCV (tần số lấy mẫu 2000–4000 Hz đã sẵn) trước khi chốt kế hoạch.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
7
Notes: Đây là slide quan trọng nhất về chi phí: nhấn mạnh 2 kịch bản và đề xuất cụ thể — 1 buổi làm việc kỹ thuật với Motion Lab. myoRESEARCH là phần mềm xuất dữ liệu sẵn có, không cần đầu tư thêm.

## Slide 8
LỢI ÍCH HỆ THỐNG
Tách rõ: bằng chứng y khoa và giả thuyết cần thí điểm
F1 = 95,12%
Mô hình KNN · dữ liệu Springer 2025
Đã có bằng chứng y khoa
MFCV giảm theo mỏi — cơ chế sinh lý đã được y văn xác lập.
Chỉ số phổ sEMG — median frequency, RMS là chỉ báo mỏi kinh điển.
Thuật toán đã kiểm chứng — F1 = 95,12% trên dữ liệu Springer 2025 (điều kiện phòng thí nghiệm).
Giả thuyết cần thí điểm
Đổi thành quyết định lâm sàng — giữ/tăng tải theo mức mỏi thực tế, cần thí điểm xác nhận.
Phát hiện mỏi sớm hơn — trước thời điểm sức cơ giảm rõ, trên BN Vinmec.
Cá thể hóa & phòng ngừa tái chấn thương — mục tiêu đo lường trong thí điểm.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
8
Chưa validate trên BN Vinmec — đây là mục tiêu thí điểm.
Notes: F1=95,12% là hiệu năng thuật toán trên dữ liệu nghiên cứu đã công bố — nếu được hỏi, làm rõ đây chưa phải số liệu lâm sàng tại Vinmec.

## Slide 9
DEMO TRỰC TIẾP
Phát hiện mỏi cơ theo thời gian thực trong buổi tập
Đường cong mỏi cơ + cảnh báo thời điểm bắt đầu mỏi — trên tín hiệu sEMG thật của một buổi tập.
[ Ảnh chụp màn hình Demo — Use Case 1 ]
Use Case 1 · real-time · ma trận 64 kênh, 2000 Hz.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
9

## Slide 10
KHẢ NĂNG ÁP DỤNG HẠ TẦNG VẬN HÀNH
OH · eForm · EMR/HIS — phần lớn có sẵn hoặc dùng chung
HẠ TẦNG | HIỆN TRẠNG | KẾ HOẠCH TÍCH HỢP
Hệ thống order / chỉ định (OH) | Chưa có mã chỉ định riêng cho đánh giá mỏi cơ sEMG | Khởi tạo mã chỉ định mới, đưa vào luồng khám/chỉ định chuẩn
eForm | Vinmec đã có khung eForm cho các quy trình khác (Film Online…) | Tận dụng khung sẵn có để ghi nhận thông tin buổi đo — không cần xây form mới
EMR / HIS | Tích hợp qua FHIR/HL7, dùng chung kiến trúc với các chương khác | Kết quả đồng bộ hồ sơ bệnh án; cảnh báo qua kênh lâm sàng nội bộ trước
Phần lớn hạ tầng có sẵn hoặc dùng chung với các chương khác — lợi thế triển khai rõ rệt so với các hệ thống cần xây mới hoàn toàn.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
10
Notes: OH/eForm/EMR: nhấn thông điệp hạ tầng phần lớn có sẵn — đây là lợi thế so với các chương khác trong proposal.

## Slide 11
QUY TRÌNH VẬN HÀNH LÂM SÀNG
7 bước — end-to-end, human-in-the-loop xuyên suốt
1
Chỉ định & chuẩn bị
OH + eForm
>
2
Thu nhận tín hiệu
Noraxon sẵn có
>
3
Kiểm tra chất lượng
Cổng abstention
>
4
Trích xuất đặc trưng
Xử lý on-prem
>
5
Phân tích AI
KNN, sensitivity-first
>
6
Đầu ra & diễn giải
Human-in-the-loop
>
7
Lưu trữ & theo dõi
Longitudinal
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
11
Cổng abstention (Bước 3): phân biệt “chưa phát hiện mỏi” với “dữ liệu chưa đủ điều kiện phân tích” — tránh kết luận sai. Lớp an toàn khác biệt của đề xuất.
Mỗi buổi đo thêm ~10–15 phút, lồng vào buổi PHCN sẵn có (ước lượng) · KTV vận hành đo, Bác sĩ đọc & ký kết quả · 0 lượt hẹn Motion Lab phát sinh.
Notes: Đi nhanh qua 7 bước, nhấn bước 3 (cổng abstention) vì đây là nguyên tắc an toàn xuyên suốt toàn bộ proposal, không riêng sEMG.

## Slide 12
DEMO TRỰC TIẾP
Theo dõi tiến độ phục hồi cơ qua nhiều buổi
Dashboard tổng hợp: sức bền tăng qua từng buổi, đối chiếu đường cong mỏi — trả lời “cơ có thực sự khỏe hơn không, bao nhiêu”.
[ Ảnh chụp màn hình Demo — Use Case 2 (Dashboard) ]
Use Case 2 · longitudinal · gắn Bước 7 của quy trình.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
12

## Slide 13
ĐỀ XUẤT THÍ ĐIỂM
Thí điểm 1 trang — sẵn sàng triển khai
HẠNG MỤC | ĐỀ XUẤT (số cần team điền lại)
Đối tượng | N ≈ 30 BN sau tái tạo ACL, tuần 4–12
Cơ mục tiêu | Vastus medialis, vastus lateralis, hamstring
Thời gian | 12 tuần thu thập + 4 tuần phân tích
Tần suất | 1 buổi/tuần, lồng vào buổi PHCN sẵn có — 0 lượt hẹn Motion Lab phát sinh
Chi phí | Phần cứng (module array nếu cần) + nhân lực
Các con số là đề xuất khởi điểm — team điều chỉnh theo nguồn lực thực tế.
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
13

## Slide 14
BƯỚC TIẾP THEO
Sẵn sàng triển khai thí điểm
Làm việc kỹ thuật cùng Motion Lab
xác nhận dãy điện cực cho MFCV (tần số lấy mẫu đã đủ)
Thống nhất nhóm chỉ định ưu tiên
cùng đội ngũ CTCH/PHCN
Khởi tạo mã chỉ định mới trong OH
đưa vào luồng khám/chỉ định chuẩn
Triển khai thí điểm
thu thập số liệu lợi ích lâm sàng thực tế
XÁC NHẬN ĐỂ KHỞI ĐỘNG
Cấu hình Noraxon hiện tại có hỗ trợ ước lượng MFCV không?
(cần dãy điện cực tuyến tính cho MFCV; sampling 2000–4000 Hz đã đáp ứng)
Cảm ơn — sẵn sàng trao đổi thêm.
Notes: Kết bằng quyết định cần chốt — mời sếp cho ý kiến ngay về việc sắp xếp buổi làm việc với Motion Lab.

## Slide 15
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Cơ sở khoa học & nguồn hạ tầng
Khoa học & phương pháp
Huu, N.T., Luu, G.T., Ravier, P., Buttelli, O. (2025). Detection of Muscles Fatigue Through Surface EMG Signals Utilizing Machine Learning Algorithm. IFMBE Proceedings, vol. 123. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-031-90197-3_65.
— Bài báo gốc của nhóm tác giả; KNN, F1 = 95,12%. Anchor phương pháp luận của hệ thống.
Farina D, Pozzo M, Merlo E, Bottin A, Merletti R. Assessment of average muscle fiber conduction velocity from surface EMG signals during fatiguing dynamic contractions. IEEE Trans Biomed Eng, 2004.
Bigland-Ritchie B, et al. Conduction velocity and EMG power spectrum changes in fatigue of sustained maximal efforts. J Appl Physiol, 1981.
Kupa EJ, et al. Effects of muscle fiber type and size on EMG median frequency and conduction velocity. J Appl Physiol, 1995.
Nguồn hạ tầng Vinmec
[1] Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao — Vinmec Times City.
Mục “Trang thiết bị” → Phòng Phân tích Vận động (Motion Analysis Lab): 16 camera 3D VICON Valkyrie, cảm biến điện cơ bề mặt Noraxon Ultium 16 kênh, phần mềm myoRESEARCH (MR3).
vinmec.com — chuyên mục cơ sở y tế Times City
[2] Chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình – Y học thể thao, Vinmec.
Tab “Công nghệ” → Motion Lab & Ánh xạ giải phẫu: xác nhận chức năng phân tích động học, động lực học, sức cơ và điện thần kinh cơ.
vinmec.com — chuyên mục chuyên khoa CTCH-YHTT
CHƯƠNG 2 · sEMG — ĐÁNH GIÁ MỎI CƠ
Phụ lục
Notes: Slide dự phòng — không cần trình bày chi tiết, chỉ mở khi có câu hỏi về nguồn/căn cứ khoa học.